## Приложение N 1

## к Положению

## ПЕРЕЧЕНЬ

## РАБОТ И ЗАТРАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,

## ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

## СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

## 1. Обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

## 2. Ремонтно-строительные работы по восстановлению или замене элементов зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

## 3. Модернизация зданий при их капитальном ремонте с перепланировкой; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, устройство бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка электроплит взамен газовых плит; устройство лифтов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство систем противопожарной автоматики дымоудаления; благоустройство дворовых территорий зданий, находящихся в капитальном ремонте (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий; оборудование чердачных помещений зданий под эксплуатируемые; установка металлических дверей в чердачных и подвальных помещениях. Восстановление автоматики подпитки расширительных баков с прокладкой или заменой линий связи, установкой приборов автоматического контроля на РБ, ремонт или замена бака, проверка и наладка работы системы подпитки. Установка на системах центрального отопления приборов, обеспечивающих их надежную работу. Проведение работ по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций зданий.

## 4. Утепление зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство тамбуров).

## 5. Замена внутриквартальных инженерных сетей, находящихся на балансе учреждения.

## 6. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш, создание нормативного температурно-влажностного режима в чердачных помещениях.

## 7. Установка приборов учета.

## 8. Ремонт, монтаж и реконструкция ОДС и систем видеонаблюдения.

## 9. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта зданий (объектов) социальной сферы.

## 10. Технический надзор за капитальным ремонтом зданий.

(Постановление Правительства Москвы от 01.03.2005 N 114-ПП "Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы города Москвы")

## Приложение N 2

## к Положению

## ПЕРЕЧЕНЬ

## РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

### А. Фундаменты и подвальные помещения

### 1. Заделка и расшивка стыков, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен и др.

### 2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др.

### 3. Восстановление участков гидроизоляции фундаментов.

### 4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

### 5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и под другие установки).

### 6. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов или стульев под деревянными зданиями.

### 7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов.

### 8. Смена отмостки.

### 9. Восстановление приямков, входов в подвалы.

### Б. Стены

### 1. Заделка трещин, расшивка стыков, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв. м.

### 2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

### 3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

### 4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, проконопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

### В. Перекрытия

### 1. Временное крепление перекрытий.

### 2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки.

### 3. Заделка стыков сборных железобетонных перекрытий.

### 4. Заделка выбоин и трещин.

### 5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

### Г. Крыши

### 1. Усиление элементов деревянной, стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, и лежней, мауэрлатов и обрешетки.

### 2. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над тумбами и пр.

### 3. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду.

### 4. Полная замена верхнего слоя рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев.

### 5. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

### 6. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров для радиостоек, устройств заземления здания.

### 7. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель.

### 8. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега.

### Д. Оконные и дверные заполнения

### 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений.

### 2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

### 3. Смена оконных и дверных приборов.

### Е. Перегородки

### 1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.

### 2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.

### 3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

### Ж. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки

### над входами в здание, подвалы, над балконами)

### 1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

### 2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

### 3. Частичная замена и укрепление металлических перил.

### 4. То же элементов и деревянных лестниц.

### 5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит крылец и зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, укрепление или замена балконных решеток.

### 6. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление и устройство зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами.

### З. Полы

### 1. Замена отдельных участков покрытия полов.

### 2. Замена (устройство) гидроизоляция полов в отдельных санузлах с полной сменой покрытия.

### И. Внутренняя отделка

### 1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами после проведения работ на инженерных системах и коммуникациях.

### 2. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами.

### 3. Все виды малярных и стекольных работ после ремонта систем и коммуникаций.

### К. Наружная отделка

### 1. Пескоструйная очистка, окраска фасадов, лоджий и балконов.

### 2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

### 3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей.

### Л. Центральное отопление

### 1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры.

### 2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

### 3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

### 4. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

### 5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

### 6. Промывка радиаторов по стояку и в целом системы центрального отопления. Промывка (гидропневматическая или химическая) и гидравлическое испытание системы отопления.

### 7. Регулировка и наладка систем отопления.

### 8. Ремонт дымоходов, расширительных баков.

### М. Вентиляция

### 1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

### 2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов, другого оборудования.

### Н. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

### 1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

### 2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн с истекшим сроком эксплуатации или при наличии технологического брака.

### 3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков.

### 4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц.

### 5. Замена внутренних пожарных кранов.

### 6. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

### 7. Наладка санитарно-технических систем.

### 8. Прочистка дворовой канализации, дренажа, находящихся на балансе владельца здания.

### О. Электротехнические устройства

### 1. Замена неисправных участков электрической сети здания.

### 2. Замена светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

### 3. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроламп накаливания и люминесцентных.

### 4. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением мест общего пользования.

### 5. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования.

### 6. Замена вышедших из строя конфорок переключателей, нагревательных жаровочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

### 7. Наладка электрооборудования.

### КонсультантПлюс: примечание.

### Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

### Р. Внешнее благоустройство

### 1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания.

### 2. Восстановление газонов.

### 3. Укрепление, замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудование детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

### С. Разные работы

### 1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

### 2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

### 3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

### 4. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, дымоудаления и пожаротушения, пожарной сигнализации, ремонт и обслуживание коллекторов и водостоков, лифтовых установок, находящихся на балансе владельца здания.

### 5. Герметизация мест ввода коммуникаций в здание.

(Постановление Правительства Москвы от 01.03.2005 N 114-ПП "Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы города Москвы")